## Arkusz1
Załącznik nr 1 do Umowy
Formularz asortymentowo – cenowy
Implanty mocujące stawu kolanowego i barkowego
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | Obszycie przeszczepu - prosta igła połączona z pętlą wykonana z nici o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska /opakowanie 10szt/ | op | 3 |  | 0
2 | Zestaw do szycia łąkotki all inside, implant typu all suture: nitka z fabrycznie przygotowanym węzłem, wprowadzana na podwójnym podajniku z ogranicznikiem głębokości, podajnik w wersji prostej i zakrzywionej | szt. | 30 |  | 0
3 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, z tytanowym grotem, bez koniecznosci nawiercenia, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia do 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8 mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek | szt | 15 |  | 0
4 | Prowadnica nitinolowa do przeszywania tkanki miękkiej | szt | 10 |  | 0
5 | Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu strzałkowo-piszczelowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 6,35 mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połaczonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną petlą polietylenową | szt | 1 |  | 0
x | Razem |  |  |  | 0 | x | x | x
| słownie brutto: | trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 08/100
Wymagania dodatkowe:
1.Wykonawca nieodpłatnie użyczy instrumentarium do zabiegów
2.Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego depozyt implantów w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie do trzech dni roboczych od daty przesłania raportu zużycia
3. Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów.
| …………………………………………. |  |  |  | …………………………………………………….
| data |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy